## Foglio1
Indice | Caratteristiche tecniche minime dell'apparecchiatura | Descrizione soluzione proposta | Riferimenti documentazione tecnica per la verifica (n. pagina, fascicolo, etc)
1 | Lo strumento deve essere in grado di effettuare scansioni sia su topi che su ratti con possibilità di espansione della SPECT per animali di media taglia;
2 | Lo strumento deve essere in grado di rilevare simultaneamente traccianti SPECT e PET co-iniettati in un singolo animale (questo aspetto deve essere supportato da studi sperimentali); essa deve inoltre permettere la simultanea registrazione di immagini SPECT-PET nello spazio e nel tempo;
3 | Lo strumento deve essere dotato di collimatori SPECT adeguati per gli obiettivi dell'utilizzatore;
4 | Lo strumento deve prevedere collimatori SPECT con almeno 50 pin-holes per collimatore;
5 | Lo strumento deve essere in grado di acquisire immagini da un ampio range di radioisotopi (20-600 KeV) a risoluzioni sub-millimetriche, includendo tra questi traccianti SPECT ad elevata energia, come I-131, Bi-213, Ga-67;
6 | Lo strumento deve prevedere almeno 3 detector con cristalli a scintillazione con FIELD of View con un’area di almeno 40 x 20 cm per ciascun rivelatore ad elettronica digitale;
7 | Lo strumento deve essere dotato di CT integrata con voxel minimo dell’immagine ricostruita di di 60 µm o risoluzione superiore, a basso dosaggio di radiazione;
8 | Lo strumento deve essere dotato di tubo a raggi X chiuso, raffreddato ad aria con energia variabile da 10 – 65 kV;
9 | Lo strumento deve essere dotato di uno schermo di acquisizione e gestione dei software di almeno 19” e touch‐screen;
10 | Attraverso l'uso di traccianti co-iniettati, lo strumento deve garantire una risoluzione PET uguale o migliore di 0,80 mm e una risoluzione SPECT uguale o migliore di 0,50 mm. La risoluzione dovrà essere comprovata per mezzo di un phantom fornito dalla casa costruttrice, dove la distanza delle barre è uguale al diametro delle barre;
11 | Lo strumento deve garantire una sensibilità SPECT fino 13000 cps/MBq o migliore ad una risoluzione minore di 0,9 mm;
12 | Lo strumento deve garantire una risoluzione energetica PET < 9% @511 keV;
13 | Lo strumento deve garantire la possibilità di acquisizioni SPECT in modo dinamico e veloce con tempi uguali o inferiori a 10 sec per una total body di un topo;
14 | Lo strumento deve garantire la possibilità di acquisizioni SPECT/PET in modo dinamico e veloce con tempi uguali o migliori di 5 sec per scansioni focalizzate;
15 | Lo strumento deve garantire la possibilità di acquisizioni in List Mode con selezione di finestre energetiche in modo retrospettivo;
16 | Lo strumento deve garantire la possibilità di gating cardiaco e/o respiratorio basato sui dati in List Mode;
17 | Lo strumento deve prevedere un sistema ottico per un veloce ed accurato posizionamento del campo di vista (FOV) via software;
18 | Lo strumento deve prevedere una interfaccia grafica per il gating respiratorio e cardiaco;
19 | Lo strumento deve prevedere un software per acquisizione ricostruzione ed analisi di immagine;
20 | Lo strumento deve consentire la correzione automatica delle attenuazioni per SPECT PET;
21 | Lo strumento deve garantire l’interfaccia e la conformità DICOM del sistema offerto;
22 | Lo strumento deve garantire la possibilità di gestire le immagini anche in altri formati per le sezioni ricostruite e per volumi 3D ricostruiti;
Indice | La fornitura deve comprendere anche i seguenti dispositivi/software | Descrizione soluzione proposta | Riferimenti documentazione tecnica per la verifica (n. pagina, fascicolo, etc)
23 | Un fantoccio per i controlli di qualità e la valutazione delle performance di tomografi per piccoli animali dotati di elevata risoluzione spaziale, del tipo mini Defrise o mini Deluxe, con diametro e distanza degli inserti adeguati alle prestazioni dello scanner;
24 | 1 PC per acquisizione: 1x4 Core CPU, 2 GB internal memory, 180 GB hard disk for operating system, 1 TB hard disk user data, Microsoft Windows;
25 | 1 PC per ricostruzione immagini: 2x16 Core CPUs, 64 GB internal memory, 120 GB HD for operating system, 6 TB disk array attached to advanced raid controller for user data, 24” o superiore LCD screen caratterizzato da elevato contrasto e bassi tempi di risposta (5ms), Microsoft server;
26 | 1 stampante laser a colori condivisa in rete tra le postazioni con materiali di consumo facilmente reperibili in MEPA;
27 | 1 sistema che consenta il backup facile dei dati acquisiti e ricostruiti;
28 | 1 lettino per topo con maschera anestetica e superficie riscaldante con dispositivi per il dosaggio e minimo consumo;
20 | 1 lettino per ratto con maschera anestetica e superficie riscaldante con dispositivi per il dosaggio e minimo consumo;
30 | 1 Lettino di alloggiamento per scansione di più topi;
31 | 1 sistema di monitoraggio dei parametri fisiologici: sistema per il monitoraggio esteso dei parametri fisiologici, trigger e regolazione della temperatura corporea dell’animale. Tre canali per il monitoraggio di temperatura, respirazione ed ECG. Hardware e Software per la sincronizzazione degli eventi via TTL;
32 | 1 sistema per l’anestesia gassosa con vaporizzatore e misuratore di flusso per minimizzare il consumo di gas;
33 | 1 Licenza accademica per Software Analisi PMOD Base;
34 | Manuali per l’acquisizione e la ricostruzione delle immagini;
Indice | Assistenza tecnica e Manutenzione
35 | Ditta che erogherà il servizio e sede (allegare dichiarazione di esclusività o autorizzazione del fabbricante alla sua erogazione)
36 | n. tecnici disponibili presso la sede
37 | periodi previsti di chiusura del servizio per ferie/festività
38 | eventuale certificazione dell’organizzazione del servizio in Sistema Qualità
39 | garanzia full risk (n. mesi)
40 | garanzia reperibilità ricambi dalla data di collaudo (n. mesi)
41 | modalità e caratteristiche assistenza remota
42 | copertura oraria e giorni della settimana per la ricezione delle richieste di intervento (specificare sia on site sia assistenza telefonica)
43 | tempi di intervento garantiti (specificare sia on site sia assistenza telefonica, ore lavorative)
44 | tempi di risoluzione guasto garantiti (giorni lavorativi)
45 | n. max giorni di fermo macchina per guasto
46 | parti di ricambio incluse compresi eventuali parti da sostituire periodicamente; analogo elenco dovrà essere incluso nell’offerta economica con le rispettive quotazioni
47 | n. manutenzioni preventive/anno (allegare le check list previste dal costruttore)
48 | n. verifiche sicurezza/anno come da norme tecniche di pertinenza
49 | tipologia e frequenza annuale controlli di qualità/sicurezza
50 | manutenzione evolutiva (sì/no)
Indice | Dimensioni | Descrizione soluzione proposta | Riferimenti documentazione tecnica per la verifica
51 | Le dimensioni della strumentazione con tutte le opzioni PET, SPECT e CT (WxDxH) devono essere di 120x200x180 cm o inferiori.